## List1
PONUDA BR (upisati)
TROŠKOVNIK RADOVA NA PROŠIRENJU JAVNE RASVJETE ZA 2022.
I / Materijal
RB | MATERIJAL |  |  | JM | KOL. | J.CIJENA | IZNOS
[6 empty] | (kn) | (kn)
1 | Kabel | Cu PP00 4x10 mm2 |  | m' | 100 |  | 0
|  | Al PP00-A 4x25 mm2 |  | m' | 741 |  | 0
|  | PGP 4x2,50 mm2 |  | m' | 100 |  | 0
|  | Elkalex 2x16 mm2 |  | m' | 1000 |  | 0
2 | Rasvjetni stup | Fe stup (vruće cinčani) 4m |  | kom | 20 |  | 0
|  | Fe stup (vruće cinčani) 5m |  | kom | 7 |  | 0
|  | Fe stup (vruće cinčani) 8m |  | kom | 2 |  | 0
|  | Stup drveni impregnirani 6-8 m |  | kom | 4 |  | 0
3 | Svjetiljka s ožičenjem, žaruljom i svim pripadajućim materijalom | Solarna LED svjetiljka snage 20W, 3000 K, fotonaponski autonomni sustav s implementiranim FM - modulom, baterijom, elektroničkom regulacijom, luxometrom, senzorom pokreta i svim spojnim materijalom. |  | kom | 4 |  | 0
|  | LED Svjetiljka za ugradnju na metalni stup tzv. street light LED 24W, 3000 K |  | kom | 18 |  | 0
|  | LED Svjetiljka za ugradnju na metalni stup tzv. street light LED 40W, 3000 K |  | kom | 14 |  | 0
4 | Spojnice | tuljak Al 16 mm2 |  | kom | 27 |  | 0
|  | prolazni natezač |  | kom | 30 |  | 0
|  | krajnji natezač |  | kom | 20 |  | 0
|  | spojnica DPZ |  | kom | 30 |  | 0
5 | Iskop rova 40*60 |  |  | m' | 230 |  | 0
6 | Iskop i izrada temelja | do dimenzija 80x80x80 cm |  | kom | 6 |  | 0
7 | PVC traka upozorenja za energ.kab. |  |  | m' | 492 |  | 0
8 | Križna spojnica |  |  | kom | 18 |  | 0
9 | Uzemljenje | Zn traka (30x4 mm) |  | kg | 595 |  | 0
|  | Cu uže (50 mm2) |  | kg | 40 |  | 0
UKUPNO: | [6 empty] | 0
II / Radovi
RB | OPIS RADOVA | JM | KOL. | JED. CIJENA | IZNOS
1 | Rad elektro montera | sat | 140 |  | 0
2 | Auto košara / pauk | sat | 60 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
UKUPNO I+II: |  | 0
PDV: |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0
Radovi se izvode na području Grada Raba tijekom cijele godine prema potrebi.
U
| mjesto i datum |  |  |  | potpis i pečat