## List1
TROŠKOVNIK RADOVA NA PROŠIRENJU JAVNE RASVJETE ZA 2020.
I / Materijal
RB | MATERIJAL |  | JM | KOL. | J.CIJENA | IZNOS
[5 empty] | (kn) | (kn)
1 | Kabel | Cu PP00 4x10 mm2 | m' | 100
|  | Al PP00-A 4x25 mm2 | m' | 900
|  | PGP 4x2,50 mm2 | m' | 100
|  | Elkalex 2x16 mm2 | m' | 1000
2 | Rasvjetni stup | Fe stup (vruće cinčani) 4m | kom | 25
|  | Fe stup (vruće cinčani) 5m | kom | 6
|  | Fe stup (vruće cinčani) 8m | kom | 2
|  | Stup drveni impregnirani 6-8 m | kom | 5
3 | Svjetiljka s ožičenjem, žaruljom i svim pripadajućim materijalom | Solarna Led svjetiljka snage 20W, max 3000 K, fotonaponski autonomni sustav s implementiranim FM-modulom, baterijom, elektroničkom regulacijom, luxomatom, senzorom pokreta i svim spojnim priborom. | kom | 5
|  | Svjetiljka IRLUX street light LED 24W, max 3000 K | kom | 30
|  | Svjetiljka IRLUX street light LED 40W, max 3000 K | kom | 35
4 | Spojnice | tuljak Al 16 mm2 | kom | 35
|  | prolazni natezač | kom | 30
|  | krajnji natezač | kom | 20
|  | spojnica DPZ | kom | 30
5 | Iskop rova 40x60 cm |  | m' | 400
6 | Iskop i izrada temelja | do dimenzija 80x80x80 cm | kom | 6
7 | PVC traka upozorenja za energ.kab. |  | m' | 512
8 | Križna spojnica |  | kom | 20
9 | Uzemljenje | Zn traka (30x4 mm) | kg | 700
|  | Cu uže (50 mm2) | kg | 40
UKUPNO:
II / Radovi
RB | MATERIJAL |  | JM | KOL. | J.CIJENA | IZNOS
[5 empty] | (kn) | (kn)
1 | Rad elektro montera |  | sat | 160
2 | Auto košara / pauk |  | sat | 80
UKUPNO:
UKUPNO I+II:
PDV:
SVEUKUPNO:
NAPOMENA: - Proširenje JR se obavlja sukcesivno, tijekom cijele godine, u količinama i prema potrebama Grada Raba - Grad Rab zadržava pravo da ne utroši sav ugovoreni iznos