## List1
TROŠKOVNIK OBRTNIČKIH RADOVA
Napomena: U cijenama pojedinih stavki troškovnika potrebno je obuhvatiti i predvidjeti pripremu podoge za izvođenje radova, sitan potrošni materijal potreban za izvođenje pojedinih radova, troškove završnog čišćenja i zbrinjavanja otpada.
R.B. | OPIS | JED.MJERE | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO BEZ PDV-A | PDV | UKUPNO S PDV-om EUR
1. | Brušenje, djelomično kitanje te lakiranje prozora debeloslojnom lazurnom bojom, nijansa tamni orah | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava tapeta za zid 1. Designers Guild CHINESE TRELLIS - PLATINUM Wallpaper - PDG650/08; Površina koju prekrivamo (izuzev prozora182 x 180 ) iznosi 689 x h350 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dobava tapeta za zid 2,3,4. Designers Guild CORD PLATINUM Wallpaper - P585/03; Površina koju prekrivamo (izuzev prozora i vrata ) iznosi 689 x h350 + 602 x h350 + 602 x h350 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Dobava, izrada i montaža sokla bijele boje RAL 9010, h20 cm (sve dimenzije potrebno uzeti u naravi) | m´ | 26 |  | 0 | 0 | 0
5. | Polaganje tapeta: Površina koju prekrivamo (izuzev prozora i vrata ) iznosi 689 x h350 + 689 x h350 + 602 x h350 + 602 x h350 (kompletno s dodatnim materijalom potrebnim za polaganje tapeta) | m2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
6. | Ukrasna lajsna za tapete, prema izboru projektanta, bijele boje RAL 9010, visine cca 10 cm | m´ | 26 |  | 0 | 0 | 0
7. | Ličenje zidova iznad nivoa tapeta, disperzivnom bojom RAL 9010 - Priprema podloge, sve prema pravilima struke | m2 | 33 |  | 0 | 0 | 0
8. | Ličenje greda i stropa polumat lazurom bijele boje RAL 9010, tekstura drva ostaje vidljiva | m2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
9. | Brušenje i lakiranje parketa polumat lakom | m2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
10. | Nadgradna usmjeriva reflektorska svjetiljka s integriranim LED izvorom svjetlosti, aluminijsko kućište, efektivni svjetlosni tok (svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu) min. 3566 lm, snaga sustava maks. 26 W (LED izvor+LED predspojna naprava), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 135 lm/W, Ra>90, životni vijek L80/B10 ≥ 50 000h, širina zračenja snopa svjetlosti 70°, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja i prodora vode min. IP40, dimenzije Øxv 110x187mm±5%, kao tip: ESSE CI TERES EXTE CEILING MEDIUM/VT 26W 3000K CRI>90 70° matt white | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
11. | LED traka, min. snage 19W/m, min. 2700lm/m, napon napajanja 24VDC, kao tip: MCI Linear Flex Gen3 19,2W/m IP20 3000K | m´ | 13 |  | 0 | 0 | 0
12. | Kutni aluminijski profil za LED traku, opalni difuzor, uključen sav potreban dodatni pribor za montažu, kao tip: MCI Anodized profile + PC Opal diffuser 16x16mm - CORNER | kom | 12 |  | 0 | 0 | 0
13. | Napajanje za LED traku min. snage 150W, kao tip: MEAN WELL LPV-150W 24V DC IP67 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
14. | Bušenje prodora promjera 20 mm kroz zid između Velike i Male vijećnice, debljina zida 60 cm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNO iznos radova |  |  |  | 0 | 0 | 0