## List1
REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RAB Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša
TROŠKOVNIK
SANACIJE STAZE BETONSKIM OPLOČNICIMA U BARBATU (BA 8 i BA 20)
dio k.č.: 1371, 1369 i 1148/4
REDNI BROJ | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Iznos (€)
1. | Piljenje dijela betona radi izrade spojeva sa starim betonom | m | 45 |  | 0
2. | Strojno skidanje kompletnog betonskog opločenja, utovar i odvoz na deponij | m2 | 337 |  | 0
3. | Ručno skidanje betona te pažljivi ručni iskop oko šahtova i instalacija | m3 | 3 |  | 0
4. | Strojno ručni iskop dubine do 30 cm, utovar i odvoz na deponij. Iskop na dijelu gdje je potrebno nakon uklanjanja betonskog opločenja | m3 | 45 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja tamponskog sloja od kamenog agregata 0-60 mm na mjestima iskopa i za potrebe nivelacije | m3 | 45 |  | 0
6. | Dobava, doprema i ugradnja armaturne mreže Q 188 u dio puta koji se betonira | kg | 565 |  | 0
7. | Betoniranje prilazne ceste betonom u boji u dogovoru s Naručiteljem. Debljina betona 10 cm | m2 | 170 |  | 0
8. | Betoniranje AB ploče debljine 10 cm na mjestima ukopa postojeće staze | m2 | 20 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja parkovnih rubnjaka ili izrada betonske pasice na dijelu staze koji nije omeđen betonom | m | 65 |  | 0
10. | Izrada slivnika sa slivnom rešetkom | kom | 1 |  | 0
11. | Izrada oborinske odvodnje - iskop, ugradnja cijevi Ø160, zatpavanje, nabijanje i priprema za betonsku ploču | m | 30 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja linijske slivne rešetke | m | 10 |  | 0
13. | Dobava, doprema i ugradnja opločnika (tlakavaca)debljine min. 5 cm, boje u dogovoru s Naručiteljem. U stavku uključna priprema podloge (nabava, rastiranje i ravnanje podložnog pijeska granulacije 4-8 mm) i postava tlakavaca sa potrebnim piljenjima, te fugiranje kvarcnim pijeskom | m2 | 400 |  | 0
14. | Čišćenje i osiguranje gradilišta | h | 40 |  | 0
UKUPNO (€) |  |  |  |  | 0
PDV (€) |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (€) |  |  |  |  | 0
Mjesto i datum:___________________________
Ponuditelj:_______________________________